湖北十堰职业技术（集团）学校

报 价 文 件

项目编号：ZJJT2019091902


项目名称: 一键报警系统购置项目
采购内容：一键报警系统
供应商名称：                                      （加盖公章） 
二〇一九年    月    日

法定代表人（负责人）授权书

湖北十堰职业技术（集团）学校：

兹授权       同志为我公司参加贵单位组织的 一键报警系统购置项目 招标活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从    年    月     日起至     年     月     日止。 

授权单位（签章）：                       
法定代表人（负责人）（签字或盖章）：               
签发日期：      年     月     日

粘贴被授权人身份证（复印件）

粘贴供应商营业执照（复印件）
报 价 一 览 表

项目名称：   一键报警系统购置项目                 

项目编号：   ZJJT2019091902                  

	序号
	名称
	产品参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注

	1
	总线报警主机
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	2
	控制键盘
	详见技术要求
	台
	1
	
	
	

	3
	报警主机遥控器
	详见技术要求
	个
	2
	
	
	

	4
	总线式防区扩展模块
	详见技术要求
	台
	4
	
	
	

	5
	声光警号
	详见技术要求
	个
	4
	
	
	

	6
	一键报警按钮
	详见技术要求
	个
	4
	
	
	

	7
	线材
	详见技术要求
	米
	1800
	
	
	

	8
	辅材
	PVC穿线管，线卡等
	批
	1
	
	
	

	其它费用
	

	交 货 期
	

	质 保 期
	

	报价文件有效期
	

	总 报 价
	


备注：其它费用中需包含人工费、设备成本费、运输费、税金、安装费等一切费用。
技术要求：
1、总线报警主机
专业级总线制网络报警主机，自带8防区，可扩展至256防区/自带4路继电器，可扩展至256路继电器输出/串口输出/电话/网络上报/8个独立子系统/总线可达2400米/8.2K 线尾组，支持本地8路防区/2线制防区防拆/支持定时撤布防/时控输出

2、控制键盘

LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防）

连接到报警主机，可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警；

支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果；键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器；

支持刷卡布撤防，但刷卡不支持消警功能，卡片数量由主机限制，目前网络主机最大可添加32张卡片；

主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色）

功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键；

防拆功能：支持；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器；

功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询；

功耗：1.8W；工作温度：-10℃～＋55℃；工作湿度：10％～90％；

尺寸(mm)：164mm(长)*124mm(宽)*31mm(高)；重量(g)：272g

3、报警主机遥控器
按键功能 布防、撤防、周界、紧急、消警

频率 433MHz

遥控距离 空旷无遮挡 100m

加密模式 滚动码DES

指示灯 红色LED

电池 3V/210mAh

尺寸（mm） 63 x 49 x 16

重量 ≤ 20g

配套PK系列键盘可支持所有海康报警主机使用

五键支持布放、撤防、周界、紧急报警、消警

频率433MHz，通讯距离空旷100M

4、总线式防区扩展模块

总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流

5、声光警号

工作电压：dc12v

运行电压：dc9v-dc12v

工作电流：≤180ma

声报警音量：110db(1米)

外壳材料：阻燃abs塑料

声音样式：鸟声

工作温度：0℃～50℃

产品尺寸：122×73 mm

产品颜色：红/蓝

6、一键报警按钮

外壳材料 防火ABS阻燃外壳

触点耐压值（VDC） ≤250

触点耐流值（mA） ≤300

触点模式(NCNO) 常开/常闭

连接方式 常开/常闭

产品尺寸（mm） 53.6*36*27

用于紧急情况下的报警

防火ABS阻燃外壳

连接方式：常开/常闭

线材

磷化双钢丝保护，7.0mm粗线径，抗拉强度大，有效保护内部纤芯不易折弯，不易损坏，工作温度-40℃—60℃

法人（负责人）或授权代表：                               
供应商名称（盖章）：                               
联系电话：                                 
报价时间：      年     月      日

2

